UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” din GALAŢI

### FACULTATEA DE INGINERIE BRĂILA

CATEDRA: DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE FUNDAMENTALE

SPECIALIZAREA: INGINERIE URBANĂ ŞI CIVILĂ

# PROGRAMA ANALITICĂ A DISCIPLINEI

## ACUSTICĂ ÎN CONSTRUCŢII

Disciplina se studiază în semestrele II şi III                                                         Curs 56 ore

Repartiţia de ore săptămânală este:                                                                      Aplicaţii 28 ore

Curs - 2 ore, Aplicaţii -1 oră, în sem. II

Curs - 2 ore, Aplicaţii -1 oră, în sem. III

1. Obiectivele disciplinei de studiu

Disciplina “Acustică în construcţii” cuprinde într-o formă unitară şi quasicompletă principalele cunoştinţe de acustică necesare viitorului inginer constructor. Prezentarea scoate în evidenţă atât rolul informativ, cât şi cel formativ al acusticii, ca disciplină fundamentală a procesului de învăţământ tehnic.

Cursul prezintă o sistematizare a noţiunilor şi un echilibru privind derularea diferitelor capitole, conform cerinţelor învătământului modern. S-a urmărit să se dezvolte studentului un mod de gândire ştiinţific, în scopul de a-i asigura acestuia capacitatea de aplicare rapidă în practică a cunoştinţelor şi posibilitatea de a participa el însuşi la realizarea de noi tehnologii bazate pe idei proprii.

Unele probleme sunt tratate pe scurt, bazându-se pe cunoştinţele anterioare ale studentului sau pe dorinţa acestuia de a se informa suplimentar în cazul în care aceste probleme i-au stârnit interesul. Altele, şi anume aplicaţiile în construcţii, sunt prezentate pe larg, cu trimiteri la situaţii practice.

Cursul este alcătuit din 13 capitole (din care amintim: Emiţători acustici, Măsurarea parametrilor câmpului acustic, Analiza armonică a sunetelor, Caracteristici de audibilitate, Efecte şi aplicaţii ale undelor acustice, Protecţia construcţiilor împotriva poluării sonore, Planificarea împotriva bruiajelor zgomotoase, Prezicerea nivelului de zgomot în exterior, Controlul zgomotului la sursă, Controlul zgomotului între sursă şi receptor, Controlul zgomotului la receptor, Ecranarea sunetului, Analiza zgomotului în proiectarea construcţiilor, Atenuarea zgomotului prin elemente de construcţie, Acustica încăperilor) cuprinzând principalele domenii ale acusticii, în corelaţii strânse cu implicaţiile pe care le au în ingineria construcţiilor.

Aparatul matematic utilizat este elevat, fără a depăşi nivelul pregătirii studenţilor la momentul respectiv.

Abordarea disciplinei se face atât teoretic, cât şi prin lucrări practice şi aplicaţii principiale. Laboratorul are rolul de a obişnui studentul cu aparatura ce se foloseşte în practică şi de a materializa cunoştinţele teoretice dobândite la curs, iar aplicaţiile principiale sunt necesare înţelegerii fenomenelor acustice ce nu pot fi reproduse în laborator.

2. Conţinutul ştiinţific al cursului

| Cap. 1 | # Introducere |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cap. 2 | # Caracteristicile fizice generale ale undelor acustice |  |  |
|  | 2.1 | Frecvenţa |  |
|  | 2.2 | Amplitudinea |  |
|  | 2.3 | Intensitatea |  |
|  | 2.4 | Timbrul |  |
|  | 2.5 | Viteza sunetului |  |
|  | 2.6 | Refracţia, reflexia şi interferenţa |  |
| Cap. 3 | # Oscilaţii şi unde mecanice |  |  |
|  | 3.1 | Oscilatorul armonic liniar |  |
|  | 3.2 | Compunerea a două mişcări oscilatorii armonice, de aceeaşi frecvenţă, pe aceeaşi direcţie |  |
|  | 3.3 | Compunerea a două mişcări oscilatorii armonice, de frecvenţe puţin diferite, pe aceeaşi direcţie |  |
|  | 3.4 | Compunerea a două mişcări oscilatorii armonice, de aceeaşi frecvenţă, pe direcţii perpendiculare |  |
|  | 3.5 | Oscilaţii amortizate |  |
|  | 3.6 | Oscilaţii întreţinute |  |
| Cap. 4 | # Unde elastice |  |  |
|  | 4.1 | Clasificarea diferitelor tipuri de unde |  |
|  | 4.2 | Ecuaţia undelor |  |
|  | 4.3 | Presiunea şi intensitatea undelor |  |
|  | 4.4 | Viteza de propagare a undelor |  |
|  | 4.5 | Interferenţa undelor |  |
|  | 4.6 | Efectul Doppler |  |
|  | 4.7 | Absorbţia undelor elastice |  |
|  | 4.8 | Atenuarea energiei undelor |  |
|  | 4.9 | Reflexia şi refracţia undelor |  |
|  | 4.10 | difracţia şi difuzia undelor |  |
| Cap. 5 | Emiţători acustici |  |  |
|  | 5.1 | Coarda elastică |  |
|  | 5.2 | Bara vibrantă |  |
|  | 5.3 | Tuburi sonore |  |
|  | 5.4 | Membrana vibrantă |  |
|  | 5.5 | Placa vibrantă |  |
|  | 5.6 | Unde acustice balistice |  |
|  | 5.7 | Emiţători ultraacustici |  |
|  | 5.8 | Vibraţii cu frecvenţe mici |  |
|  | 5.9 | Radiaţia acustică |  |
|  | 5.10 | Emisia acustică a suprafeţelor plane circulare sau dreptunghiulare |  |
| Cap. 6 | Măsurarea parametrilor câmpului acustic |  |  |
|  | 6.1 | Detecţia undelor acustice, măsurarea intensităţii şi presiunii acustice |  |
|  | 6.2 | Măsurarea frecvenţei |  |
|  | 6.3 | Măsurarea lungimii de undă |  |
|  | 6.4 | Măsurarea atenuării undelor acustice |  |
|  | 6.5 | # Măsurarea vitezei undelor acustice |  |
| # Cap. 7 | Analiza armonică a sunetelor |  |  |
|  | 7.1 | Analiza sunetului |  |
|  | 7.2 | Analiza unor sunete simple |  |
|  | 7.3 | Analiza unor efecte neliniare |  |
| Cap. 8 | # Caracteristici de audibilitate |  |  |
|  | 8.1 | Nivele acustice |  |
|  | 8.2 | Calităţile sunetului |  |
|  | 8.3 | Durata sunetului |  |
|  | 8.4 | Urechea umană |  |
|  | 8.5 | Vocea umană |  |
| ## Cap. 9 | Efecte şi aplicaţii ale undelor acustice |  |  |
|  | 9.1 | Infrasunete |  |
|  | 9.2 | Sunete |  |
|  | 9.3 | Ultrasunete |  |
| ## Cap. 10 | # Protecţia construcţiilor împotriva poluării sonore |  |  |
|  | 10.1 | Planificarea împotriva bruiajelor zgomotoase |  |
|  | 10.2 | Prezicerea nivelului de zgomot în exterior |  |
|  |  | 10.2.1 Efectele meteo şi de suprafaţă 10.2.2 Nivelul sonor din traficul terestru 10.2.3 Nivelul sonor din traficul aerian 10.2.4 Nivelul sonor al activităţilor productive |  |
|  | 10.3 | Controlul zgomotului la sursă |  |
|  |  | 10.3.1 Alegerea unei surse în vederea controlului 10.3.2 Controlul zgomotului începând de la proiectarea procesului 10.3.3 Izolarea vibraţiilor 10.3.4 Izolări fonice 10.3.5 Dependenţa atenuării zgomotului de frecvenţă |  |
|  | 10.4 | Controlul zgomotului între sursă şi receptor |  |
|  |  | 10.4.1 Controlul activ al zgomotului 10.4.2 Propagarea indirectă a sunetului 10.4.3 Absorbţia şi materiale absorbante 10.4.4 Bariere sonore |  |
|  | 10.5 | Controlul zgomotului la receptor |  |
|  |  | 10.5.1 Izolarea sonoră a locuinţelor ##### 10.5.2 Protecţia urechii |  |
|  | 10.6 | Ecranarea sunetului |  |
| ## Cap. 11 | Analiza zgomotului în proiectarea construcţiilor |  |  |
|  | 11.1 | Scopuri şi obiective |  |
|  | 11.2 | Analiza zgomotului din traficul rutier |  |
|  | 11.3 | Analiza zgomotului din traficul aerian |  |
|  | 11.4 | Analiza zgomotului din traficul feroviar |  |
|  | 11.5 | Analiza zgomotului din oraşe |  |
|  | 11.6 | Analiza zgomotului de la locul de muncă |  |
|  | 11.7 | Audiometrie |  |
| Cap. 12 | Atenuarea zgomotului prin elemente de construcţie |  |  |
|  | 12.1 | Izolarea acustică la zgomote aeriene exterioare |  |
|  | 12.2 | Izolarea acustică la zgomote aerieninterioare |  |
|  | 12.3 | Atenuarea zgomotului aerian prin pereţi şi planşee |  |
|  | 12.4 | Atenuarea zgomotului aerian prin ferestre şi uşi |  |
|  | 12.5 | Protecţia contra zgomotului din instalaţiile de ventilaţie |  |
|  | 12.6 | Protecţia contra zgomotului din instalaţiile de apă |  |
| Cap. 13 | # Acustica încăperilor |  |  |
|  | 13.1 | Fizica sunetului în încăperi |  |
|  | 13.2 | Elemente de proiectare acustică a sălilor |  |
|  | 13.3 | Structuri fonoabsorbante |  |
|  | 13.4 | Insonorizarea spaţiilor industriale |  |

3. Conţinutul lucrărilor de laborator

La lucrările de laborator se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu unele aparate şi dispozitive de măsură a mărimilor acustice pe care viitorii ingineri le vor întâlni în cadrul activităţilor din teren. Pentru fiecare aparat şi dispozitiv sunt prezentate modul de alcătuire şi principiile de funcţionare.

De asemenea, sunt dezvoltate deprinderile necesare exploatării, întreţinerii şi reglării acestor dispozitive.

Structura lucrărilor aplicative:

| 1 | Măsurarea atenuării undelor acustice |
| --- | --- |
| 2 | Măsurarea intensităţii acustice cu metoda termocuplului |
| 3 | Compunerea oscilaţiilor paralele şi a oscilaţiilor perpendiculare |
| 4 | Determinarea vitezei sunetului în aer prin metoda compunerii oscilaţiilor perpendiculare |
| 5 | Determinarea vitezei sunetului în apă cu ajutorul camerei de rezonanţă |
| 6 | Determinarea vitezei sunetului printr-o tijă metalică cu ajutorul tubului Kundt |
| 7 | Determinarea evoluţiei unui sistem instabil din măsurători ale parametrilor undelor acustice |
| 8 | Analiza zgomotului din traficul rutier |
| 9 | Analiza zgomotului dintr-o incintă cu activităţi productive |
| 10 | Analiza unor standarde internaţionale referitoare la protecţia sonoră a construcţiilor |

4. Modul de evaluare a cunoştinţelor.

Conform planului de învăţământ, disciplina se încheie cu examen la sfârşitul fiecărui semestru de studiu.

Lucrările de laborator se evaluează prin colocviu la finele fiecărui semestru de studiu, iar rezultatul se notează cu note de la 1 la 10. Este obligatoriu ca fiecare student să aibă parcursă întreaga programă de laborator, specificată la pct. 3. şi să obţină minim nota 5 pentru a promova colocviul. Acest colocviu constă în probă teoretică şi probă practică.

Examenul constă în lucrare scrisă, ce conţine două subiecte teoretice şi două aplicaţii.

Rezultatul colocviului se cumulează cu nota de la examenul scris şi formează nota finală a disciplinei la sfârşitul fiecărui semestru de studiu.

5. Bibliografie

- Amza, G. ş.a. (1988), Sisteme ultraacustice, Ed. Tehnică, Bucureşti

- Bădărău, E. şi Grumăzescu, M. (1961), Bazele acusticii moderne, Ed.Acad., Bucureşti

- Constantinescu, P. şi Nemeş, A. (1967), Controlul prin ultrasunete al metalelor şi îmbinărilor sudate, Ministerul de construcţii pentru industria chimică şi rafinării, Bucureşti

- Constantinescu, G. (1985), Teoria sonicităţii, Ed. Acad., Bucureşti

- Crawford, F. (1983), Unde -curs Berkeley, vol.III, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti

- Dima,V. (1994), Acustica, Ed. Universităţii Bucureşti

- McClements, D.J. (1992), Developments in Acoustics and Ultrasonics, 165-181, IOP Publ., Bristol, UK

- Mihu, P.V. (1965), Mecanică şi acustică, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti

- Picu, M., Tudose, C., (1998) Măsurări nedistructive ale adâncimii stratului cementat, Comisia de Acustică, 13-14 oct, Sesiunea de comunicări ştiinţifice de Acustică ale Academiei Române, Caietul 28, 163-166, Ed. Academiei Române.

- Picu, M. (1999), Fizica, Ed. Academica, Galaţi

- Picu, M. (1999) defectoscopie ultrasonică, Ed. Academica

- Picu, M., Tudose, C., (1999) Simulare numerică a propagării ultrasunetelor în plăci subţiri, generate printr-un puls laser, Comisia de Acustică, 7-8 oct, Sesiunea de comunicări ştiinţifice de Acustică ale Academiei Române, Caietul 29, 169-174, Ed. Academiei Române

# Picu, M. şi Tudose, C. (2000), Progrese în aplicarea controlulului defectoscopic cu ultrasunete în industria construcţiilor de maşini, Chişinău

- Picu, M., Picu, A., (2003) About the noise level in Braila, Proceeding of the First International Conference on Environmental Research and Assesment, Bucharest, March 23-27

Intocmit,

Prof. dr. fiz. Mihaela PICU